| Кафедра ТНВ и ОХТ | Заместителю начальника НИЧ М.В.Дяденко |
| --- | --- |

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

№ 55 от 05.06.2017

г. Минск

О приборах и оборудовании

кафедры ТНВиОХТ

Согласно Вашего запроса, представляем Вам информацию по приборам и оборудованию кафедры ТНВиОХТ, подготовленную материально ответственным лицом кафедры ТНВиОХТ Дедул Светланой Петровной.

Приложение: на 9 листах в 1экз.

Зав. каф. ТНВ и ОХТ                                            А.Ф. Минаковский

Зав. лабораторией                                                    С.П.Дедул

каф. ТНВиОХТ

Информация

по приборам и оборудованию кафедры ТНВ и ОХТ.

1.Спектрофотометр 8001

Используется при выполнении лабораторных практикумов по дисциплинам: «Технология фосфорных и комплексных удобрений», «Технология связанного азота и азотных удобрений», «Технология продуктов тонкого неорганического синтеза» для определения содержания указанных выше элементов.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 4, 025 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 12.2007 Тайвань |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | Поверка - в 2016г. |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | ст. препод. Гаврилюк А.Н. gavriluk@belstu.by |

2. Мешалка  магнитная MS7 H550-S

Для проведения титрования, осаждения и  растворения веществ при комнатной и повышенной температурах. Температурный интервал нагрева от 50 до 500ºС, диапазон скоростей:  от 100 до 1500 об/мин, скорость нагрева 5 ºС.Необходима для проведения лабораторных и учебно-исследовательских работ, включающих стадии  растворения,

осаждения и титрования веществ  при повышенных температурах.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 0,78 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 11.2016 Китай |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | ст. препод. Гаврилюк А.Н. gavriluk@belstu.by |

3.  Мешалка  магнитная MS7 H550-S

Для проведения титрования, осаждения и  растворения веществ при комнатной и повышенной температурах. Температурный интервал нагрева от 50 до 500ºС, диапазон скоростей:  от 100 до 1500 об/мин, скорость нагрева 5 ºС.Необходима для проведения лабораторных и учебно-исследовательских работ, включающих стадии  растворения,

осаждения и титрования веществ  при повышенных температурах.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 0,78 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 11.2016 Китай |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | ст. препод. Гаврилюк А.Н. gavriluk@belstu.by |

4. Электропечь 7,2/1100

Для проведения химических анализов неорганических материалов, удобрений весовым методом (стадии озоления, сжигания, прокалки), который в настоящее время является наиболее точным арбитражным методом определения содержания ряда катионов и анионов, а также  данное оборудование необходимо при выполнении тонкого неорганического синтеза,  выполнении УИРС, дипломных работ.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 2,34 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 12.2016 Литва |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | зав. лаб. Дедул С.П. |

5. Шкаф сушильный 58/350

Обеспечивает проведение необходимого объема лабораторных и учебно-исследовательских работ, включающих стадии сушки промежуточных и конечных веществ и материалов, а также высокотемпературного синтеза.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 1,94 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 12.2016 Литва |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | зав. лаб. Дедул С.П. |

6. Пресс ПРГ-1-70

Используется как одна из важнейших составных частей лабораторной установки по гранулированию порошкообразных многокомпонентных композиций методом прессования, в частности, при получении гранулированных NPK удобрений.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 3,364 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 06.2010 Россия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | доцент Новик Д.М. dnovik@belstu.by |

7. Фотоколориметр КФК 3

Предназначен для измерения коэффициентов пропускания и оптической плотности прозрачных жидкостных растворов, а также для измерения скорости изменения оптической плотности вещества и определения концентрации вещества в растворах после предварительной градуировки фотометра потребителем.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 1,783 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 05.2003 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | доцент Минаковский А.Ф. sashmin@mail.ru |

8. Вискозиметр  «Brookfreld RV-2»

Используется для измерения вязкости, принцип действия  которого основан на вращении шпинделя, погруженного в жидкий образец, закрепленного на откалиброванной пружине. Торможение шпинделя, возникающее из-за вязкости жидкости, замеряется по отклонению пружины.Интерфейс для подключения компьютера и принтера. Специализированное программное обеспечение "WinGather".

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 8,601 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 09.2006 США |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | ст. препод. Гаврилюк А.Н. gavriluk@belstu.by |

9. Спектрофотометр 8001

Используется при выполнении лабораторных практикумов п одисциплинам: «Технология фосфорных и комплексных удобрений», «Технология связанного азота и азотных удобрений», «Технология продуктов тонкого неорганического синтеза» для определения содержания указанных выше элементов.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 3,6 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 09.2016 Тайвань |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | доцент Минаковский А.Ф. sashmin@mail.ru |

10. Реометр предела текучести

Реометры используют для измерения вязкости. Они  более универсальны, чем вискозиметры и имеют гораздо более широкий динамический диапазон контролируемых и измеряемых параметров. В стандартном реометре, работающем по принципу растяжения/сжатия, терморегулятор является неотъемлемой частью инструмента, а не опцией. Более того, в этих приборах предусмотрено несколько сменных терморегуляторов, которые охватывают разные температурные диапазоны. Каждый терморегулятор сконструирован так, чтобы достигать наилучших результатов точности и стабильности температурного режима.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 3,4 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 02.2008 Германия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | ст. препод. Гаврилюк А.Н. gavriluk@belstu.by |

11. Фотометр пламенный PF P 7

Фотометр  пламенный предназначен для измерения коэффициентов пропускания и оптической плотности прозрачных жидкостных растворов, а также для измерения скорости изменения оптической плотности вещества и определения концентрации вещества в растворах после предварительной градуировки фотометра потребителем. Спектральный диапазон работы фотометра от 315 до 990 нм. В качестве диспергирующего элемента в фотометре применена дифракционная решетка. Фотометр предназначен для измерения концентрации химических элементов в растворах путем фотометрических измерений пламени, в которое вводится анализируемый раствор.  Фотометр обеспечивает работу в двух режимах: ручном – для единичных анализов и автоматическом – для анализа серии проб; по методу внутреннего стандарта и без него.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 6,48 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 12.2010 Англия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | доцент Новик Д.М. dnovik@belstu.by |

12. Фотометр пламенный ФПА 2

Фотометр предназначен для измерения концентрации химических элементов в растворах путем фотометрических измерений пламени, в которое вводится анализируемый раствор.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 3,792 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 05.2000 Россия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) | № 36036-50 от 09.01.2017 г. |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | доцент Шатило В.И. shatsilo@belstu.by |

13. Анализатор влажности

Предназначен для определения потери массы образцов в диапазоне температур 30–160°С. Мощность 100–240 Вт. Анализатор влажности  упрощает повседневное определение влагосодержания. Благодаря сенсорному экрану  работать с анализатором  очень удобно. Прочная конструкция гарантирует надежные результаты в течение многих лет независимо от типа анализируемых образцов.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 4,04 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 03.2004 Германия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | асс. Сумич А.И. sumich@belstu.by |

14. Планетарная мономельница «Retsch»PM10CM

Предназначена для измельчения и смешивания мягкого, средне твердого, твердого и очень твердого, хрупкого и вязкого материалов. Возможно сухое и мокрое измельчение. Максимальный объем загрузки – до 300 мл. Мощность двигателя 750 Вт.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 8,035 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 03.2005 Германия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | асс. Сумич А.И. sumich@belstu.by |

15. Аналитическая рассеивающая машина AS200 Control Retsch

Аналитическая просеивающая машина AS 200 Control Retsch используются для исследований и разработки, контроля качества сырья и готовой продукции. Управляемый электромагнитный привод гарантирует оптимальную адаптацию к каждому веществу. Фракции с узким распределением по размерам частиц могут быть получены даже при очень коротких временах рассева.
AS 200 Control Retsch это первая машина с трехмерным просеивающим движением для сит диаметром 400 мм и 450 мм. Она предназначена для сухого и мокрого рассева. Оптимизированный электромагнитный привод с НПЭ-технологией RETSCH гарантирует поддержание амплитуды колебаний до 2,2 мм даже при максимальной нагрузке до 25 кг. Благодаря этому AS 450 превосходит все известные просеивающие машины, работающие на обычных электромагнитных или дисбалансных приводах. Имеющиеся сита, мкм: 20;50;63;106;500;1000;2000;4000. Мощность 100-240 Вт.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 4,959 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 09.2008 Германия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | асс. Сумич А.И. sumich@belstu.by |

16. Система капиллярного электрофореза КАПЕЛЬ 103 РТ

Принцип работы основан на миграции и разделении компонентов жидкой смеси под действием электрического поля. Позволяет за один ввод пробы идентифицировать и количественно определить несколько компонентов смеси. Ее особенности: автоматизация анализа, высокая воспроизводимость анализа, универсальность, высокая эффективность разделения, многокомпонентный анализ, использование программного обеспечения "Мультихром" позволяет за одно измерение идентифицировать и количественно определять многокомпонентный состав образца, высокая чувствительность, простая пробоподготовка. В большинстве случаев, пробоподготовка включает в себя только фильтрацию и дегазирование пробы.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 18,354 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 12.2008 Россия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | ст. препод. Гаврилюк А.Н. gavriluk@belstu.by |

17. Сушильный шкаф

Обеспечивает проведение необходимого объема лабораторных и учебно-исследовательских работ, включающих стадии сушки промежуточных и конечных веществ и материалов, а также высокотемпературного синтеза.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 2,067 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 07.2009 Литва |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | ст. препод. Гаврилюк А.Н. gavriluk@belstu.by |

18.  Сушильный шкаф FD 115

Обеспечивает проведение необходимого объема лабораторных и учебно-исследовательских работ, включающих стадии сушки промежуточных и конечных веществ и материалов, а также высокотемпературного синтеза.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 1,936 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 07.2009 Германия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | ст. препод. Гаврилюк А.Н. gavriluk@belstu.by |

- Электропечь СНОЛ 67/350

Данное устройство необходимо при проведении химических анализов неорганических материалов, удобрений весовым методом (стадии озоления, сжигания, прокалки), который в настоящее время является наиболее точным арбитражным методом определения содержания ряда катионов и анионов. Кроме того, данное оборудование необходимо при выполнении тонкого неорганического синтеза, получения железооксидных пигментов в курсе «Тонкий неорганический синтез», выполнении УИРС, дипломных работ.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 1,055 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 10.2009 Литва |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | ст. препод. Гаврилюк А.Н. gavriluk@belstu.by |

- Флотомашина ФМ-3 фирмы ОАО СКВ «Геотехника»

Флотомашина ФМ3 предназначена для проведения исследований по флотации проб полезных ископаемых в обогатительных и минералогических лабораториях, а также для проведения исследований и контроля процесса флотации и выделения мономинеральных фракций. Лабораторная флотомашина ФМЗ полностью соответствует современным требованиям.  Максимальная температура пульпы в тепловой камере не менее 70ºС.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 11,321 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 01.2011 Россия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | доцент Новик Д.М. dnovik@belstu.by |

- Планетарная мономельница FritschGmbH «Пульверизетте»

Предназначена для измельчения и смешивания мягкого, средне твердого, твердого и очень твердого, хрупкого и вязкого материалов. Возможно сухое и мокрое измельчение. Максимальный объем загрузки – до 300 мл. Мощность двигателя 750 Вт.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 4,208 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 10.2011 Германия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | доцент Минаковский А.Ф. sashmin@mail.ru |

- Лабораторный реактор Kugel, 100-1

Лабораторный реактор используется для проведения  автоматизированных исследований химических и физических процессов в лабораториях.Лабораторный практикум по дисциплине «Технология катализаторов и адсорбентов» и «Технология получения нанодисперсных продуктов» «(кафедра ТНВ и ОХТ) предусматривает проведение синтеза различных типов соединений. Синтез состоит из следующих стадий: осаждение, фильтрация, отмывка, сушка. Поэтому для выполнения лабораторных работ по вышеуказанной дисциплине требуется наличие реактора.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 13, 579 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 12.2015 Сосуд-Германия Термостат, мешалка-Южная Корея |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | проф. Ещенко Л.С. |

- Система вакуумной фильтрации  Bio Vac 330 B в комплекте

Используется для процесса фильтрования суспензий под вакуумом  при выполнении всех лабораторных работ, проведении УИРС.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 4,404 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 05.2017 Тайвань |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | проф. Ещенко Л.С. |

- Магнитная мешалка  C- MAG HS 7 Рackage

Данная мешалка применяется для проведения титрования, осаждения и растворения веществ при комнатной и повышенной температурах. Температурный интервал нагрева от 50 до 500ºС, диапазон скоростей:  от 100 до 1500 об/мин, скорость нагрева 5 ºС.

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 1?068 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 05.2017 Германия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | ст. препод. Гаврилюк А.Н. gavriluk@belstu.by |

25.Аквадистиллятор АЭ25МО

Предназначен для  производства дистиллированной воды при проведении лабораторных работ

| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 0,597 |
| --- | --- |
| Производитель, страна, год изготовления | 05.2010 Россия |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) (для научного оборудования) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | доцент Минаковский А.Ф. sashmin@mail.ru |