Информация по приборам и оборудованию научной отраслевой лаборатории технологических процессов деревообработки и проектирования мебели

| Наименование прибора, установки, комплекса | Пресс гидравлический |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Оборудование для создания высокого давления с целью уплотнения веществ, выжимания жидкостей, изменения формы деталей и других сложных технологических операций. |
| Балансовая стоимость, руб | 427,23 |
| Производитель, страна, год изготовления | 1968 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) – для научного оборудования | 2017 |
| ФИО ответственного лица, конт. данные (тел) | Шетько С.В. |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Машина разрывная |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначена для испытания на растяжение, а также для испытания на сжатие при температуре окружающей среды от 10 до 35°С |
| Балансовая стоимость, руб | 2590,99 |
| Производитель, страна, год изготовления | Армавирский ЗИМ, СССР, 1989 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) – для научного оборудования | 2017 |
| ФИО ответственного лица, конт. данные (тел) | Шетько С.В. |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Вискозиметр Эксперт |
| Назначение и краткая характеристика | Позволяет производить быстрые и точные измерения вязкости веществ. Вискозиметры данной серии являются малобюджетными и легки в эксплуатации. |
| Балансовая стоимость, руб | 8488,94 |
| Производитель, страна, год изготовления | Fungilab, Испания, 2013 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) – для научного оборудования | − |
| ФИО ответственного лица, конт. данные (тел) | Шетько С.В. |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Прибор для проверки на истирание Taber Abraser 352G |
| Назначение и краткая характеристика | Определяет устойчивость к истираемости или износоустойчивость. |
| Балансовая стоимость, руб | 9248,74 |
| Производитель, страна, год изготовления | ERICHSEN, USA, 2008 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) – для научного оборудования | 20.10.2016 |
| ФИО ответственного лица, конт. данные (тел) | Шетько С.В. |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Прибор контроля шероховатости и волнистости Tester T 1000 |
| Назначение и краткая характеристика | Измерения и контроль параметров волнистости и шероховатости поверхностей |
| Балансовая стоимость, руб | 29593,53 |
| Производитель, страна, год изготовления | Италия-Германия, 2009 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) – для научного оборудования | − |
| ФИО ответственного лица, конт. данные (тел) | Шетько С.В. |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Блескомер Multi-Gloss 268 |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения блеска лакокрасочных покрытий, пластмасс, керамики и других материалов. |
| Балансовая стоимость, руб | 8345,67 |
| Производитель, страна, год изготовления | Япония, 2008 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) – для научного оборудования | − |
| ФИО ответственного лица, конт. данные (тел) | Шетько С.В. |