**СВЕДЕНИЯ**

 **по приборам и оборудованию кафедры лесоустройства**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование прибора, установки, комплекса | **Электронная мерная вилка Mantax Computer Caliper** – 3 шт.  |
| Назначение и краткая характеристика | Используется для измерения диаметров стволов растущих и срубленных деревьев и их частей с возможностью сохранения результатов в памяти и последующей загрузкой на ПК.  |
| Балансовая стоимость, руб. | 4833,20 |
| Производитель, страна, год изготовления | Haglof, Швеция, 2011 |
| Сведения о проверке, калибровке |  |
| Ф.И.О. отв. лица, контактные данные | Толкач И.В. +375 17 2260843 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | **Электронная мерная вилка Digitech Professional**  – 1 шт.  |
| Назначение и краткая характеристика | Используется для измерения диаметров стволов растущих и срубленных деревьев и их частей с возможностью сохранения результатов в памяти и последующей загрузкой на ПК. |
| Балансовая стоимость, руб. | 3247,25 |
| Производитель, страна, год изготовления | Haglof, Швеция, 2006 |
| Сведения о проверке, калибровке |  |
| Ф.И.О. отв. лица, контактные данные | Толкач И.В. +375 17 2260843 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | **GPS-приемник Garmin GPS MAP60C** – 3 шт.  |
| Назначение и краткая характеристика | Одночастотный приемник для определения координат местности, позиционирования и навигации. |
| Балансовая стоимость, руб. | 629,65 |
| Производитель, страна, год изготовления | Garmin, Тайвань, 2004 |
| Сведения о проверке, калибровке |  |
| Ф.И.О. отв. лица, контактные данные | Толкач И.В. +375 17 2260843 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | **Геодезическая одночастотная система Trimble GPS Trimble R3** – 2 шт. |
| Назначение и краткая характеристика | Одночастотный приемник для определения координат местности, позиционирования и навигации. |
| Балансовая стоимость, руб. | 2966,40 |
| Производитель, страна, год изготовления | Trimble, Канада, 2007 |
| Сведения о проверке, калибровке |  |
| Ф.И.О. отв. лица, контактные данные | Толкач И.В. +375 17 2260843 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование прибора, установки, комплекса | **GPS-приемник Garmin eTrеx** – 5 шт.  |
| Назначение и краткая характеристика | Одночастотный приемник для определения координат местности, позиционирования и навигации. |
| Балансовая стоимость, руб. | 310,00 |
| Производитель, страна, год изготовления | Garmin, Тайвань, 2013 |
| Сведения о проверке, калибровке |  |
| Ф.И.О. отв. лица, контактные данные | Толкач И.В. +375 17 2260843 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | **GPS-приемник Garmin GPS MAP64 S** – 1 шт. |
| Назначение и краткая характеристика | Одночастотный приемник для определения координат местности, позиционирования и навигации. |
| Балансовая стоимость, руб. | 604,80 |
| Производитель, страна, год изготовления | Garmin, Тайвань, 2014 |
| Сведения о проверке, калибровке |  |
| Ф.И.О. отв. лица, контактные данные | Толкач И.В. +375 17 2260843 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | **Электронный тахеометр Trimble М3-5"DR** |
| Назначение и краткая характеристика | Для выполнения тахеометрической съемки, измерение расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. |
| Балансовая стоимость, руб. | 5859,18 |
| Производитель, страна, год изготовления | Trimble, Япония, 2007 |
| Сведения о проверке, калибровке |  |
| Ф.И.О. отв. лица, контактные данные | Толкач И.В. +375 17 2260843 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | **Измерительная станция** – 5 шт. |
| Назначение и краткая характеристика | Измерительная станция, включающая в себя электронный реласкоп-дендрометр Criterion RD 1000 и лазерный дальномер TruePulse, позволяет с большой точностью измерять диаметр и высоту дерева, расстояния, углы наклона, сумму площадей сечения древостоя. Измеряемые величины автоматически записываются в память прибора, после чего экспортируются на персональный компьютер и обрабатываются с помощью специального программного обеспечения. |
| Балансовая стоимость, руб. | 3892,20 |
| Производитель, страна, год изготовления | США, 2013 |
| Сведения о проверке, калибровке |  |
| Ф.И.О. отв. лица, контактные данные | Толкач И.В. +375 17 2260843 |

Зав. кафедрой лесоустройства доцент И.В. Толкач