О создании безопасных условий

проведения огневых работ

26.08.2020 № 231-х

В соответствии с Общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденными Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 29 от 2 мая 2018 г.  «Об оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах» в целях обеспечения пожарной безопасности при проведении огневых работ на объектах университета

- ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным должностным лицом за организацию и обеспечение пожарной безопасности при проведении огневых работ на объектах университета подрядными организациями и штатными работниками - главного инженера Козыря Г.Ю.

2. Назначить ответственными лицами за правильность и полноту подготовительных мероприятий, обеспечение мер пожарной безопасности при проведении огневых работ (электро- и газосварочные работы, газо-, электро- и бензорезка, работы по разогреву битума, нагреву деталей открытым пламенем, применение факелов, горелок) :

ведущего инженера Жуковского В.Н.:

- огневые работы на временных рабочих местах  при эксплуатации и проведении ремонта водопроводных и канализационных сетей, при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей;

-  огневые работы на временных рабочих местах с металлоконструкциями.

На время отсутствия ведущего инженера Жуковского В.Н. ответственность возложить на главного инженера Козыря Г.Ю.

- начальника эксплуатационно-технического отдела Макееву Т.С. - огневые работы на временных рабочих местах на кровлях зданий (наплавление материалов для кровли).

На время отсутствия начальника эксплуатационно-технического отдела Макеевой Т.С.ответственность возложить на ведущего инженера Заблоцкую Т.Н.

- главного инженера Козыря Г.Ю. - огневые работы на временных рабочих местах - асфальтно-бетонные.

На время отсутствия главного инженера Козыря Г.Ю. ответственность возложить на ведущего инженера Жуковского В.Н.

2. Утвердить Перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска на проведение огневых работ на временных рабочих местах (Приложение 1).

3. Ответственным должностным лицам (п.2 приказа):

3.1. при проведении огневых работ на объектах университета сторонней

организацией проверить наличие и действие талона о прохождении пожарно-технического минимума у лица, ответственного за проведение огневых работ.

При проведении огневых работ на объектах университета сторонней организацией ответственным за проведение огневых работ лицом является специалист данной организации, что фиксируется в наряде-допуске.

3.2. до начала проведения огневых работ:

- оформить наряд-допуск на проведение огневых работ на временных рабочих местах в двух экземплярах на конкретное место проведения огневых работ и на срок, необходимый для выполнения работ. При проведении огневых работ на нескольких временных местах на каждое из них оформлять отдельный наряд-допуск;

- предоставить наряд-допуск на проведение огневых работ для регистрации в отдел ОТ, ПБ и ГО инженеру по пожарной безопасности 2-й кат. Мыльникову Д.В.;

- первый  экземпляр наряда-допуска передать исполнителям  работ,  второй –  руководителю  (заместителю руководителя) структурного  подразделения,  где  будут проводиться огневые работы;

- обеспечить места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, определить их виды и количество, а при наличии в здании внутреннего противопожарного водопровода от ближайшего пожарного крана проложить рукавную линию;

- проверить выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.

3.3. в период проведения огневых работ обеспечить контроль за выполнением предусмотренных нарядом-допуском мероприятий: перед началом, после каждого перерыва и во время проведения огневых работ осуществлять контроль за состоянием загазованности воздушной среды углеводородами в емкостных сооружениях, трубопроводах, резервуарах и технологическом оборудовании, на которых проводятся огневые работы, и в опасной зоне производственного помещения (территории);

4. Инженеру по пожарной безопасности 2-й кат. Мыльникову Д.В. вести регистрацию и учет  огневых работ в Журнале регистрации огневых работ

5. По окончании огневых работ в учебных корпусах, общежитиях, спортивном комплексе, торговом комплексе общественного питания «Столовая БГТУ», комендантам учебных корпусов, заведующим общежитиями, начальнику спортивного комплекса, заведующему торговым комплексом общественного питания «Столовая БГТУ» совместно с ответственным должностным лицом (п.2 приказа):

проверить место их проведения на предмет отсутствия возможных источников возникновения загорания. В зданиях, сооружениях обеспечить наблюдение в течение 1 часа за местом проведения огневых работ после их окончания.

6. Утвердить Инструкцию об организации безопасного проведения огневых работ (Приложение 2).

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела ОТ, ПБ и ГО Рыкунова А.Н.

Ректор				                              И.В.Войтов

- Проректор

А.Н.Бахматов

Начальник отдела ЮР и ДО

А.Л.Топольцев

Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО

А.Н.Рыкунов

Приложение 1 к приказу

от  26.08.2020 № 231-х

# ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска

на проведение огневых работ

1. Ведущий инженер Жуковский В.Н.:

- огневые работы на временных рабочих местах при эксплуатации и проведении ремонта водопроводных и канализационных сетей, при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей;

- огневые работы на временных рабочих местах с металлоконструкциями.

На время отсутствия ведущего инженера Жуковского В.Н. - главный инженер Козырь Г.Ю.

2. Начальник эксплуатационно-технического отдела Макеева Т.С.

- огневые работы на временных рабочих местах на кровлях зданий (наплавление материалов для кровли).

На время отсутствия начальника эксплуатационно-технического отдела Макеевой Т.С.-  ведущий инженер ЗаблоцкаяТ.Н.

3. Главный инженер Козырь Г.Ю. - огневые работы на временных рабочих местах - асфальтно-бетонные.

На время отсутствия главного инженера Козыря Г.Ю. – ведущий инженер Жуковский В.Н.

Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО                                           А.Н.Рыкунов

Огневые работы – работы повышенной опасности, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (электро-и газосварочные работы, газо-, электро и бензорезка, работы по разогреву битума, нагреву детаоей открытым пламене, применение факелов, горелок).